## Tabulka 6
6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works
Období: 2. čtvrtletí 2016
Period: 2nd Quarter of 2016
| Reprezentant |  | Podmínka A |  | Podmínka B |  | Průměrná cena Average price | Medián ceny Median of price
| Representative |  | Condition A |  | Condition B
kód Code | název Name | měř. jedn. Unit of measure | kód Code | název Name | kód Code | název Name
001 | Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů | m2 | 1 | odstranění porostu |  |  | 38.31 | 35.5
001 | Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů | ks | 2 | kácení stromů |  |  | 332.28 | 235
001 | Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů | ks | 3 | odstranění pařezů |  |  | 431.89 | 325
002 | Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů | m2 | 1 | rozebrání dlažeb |  |  | 68.82 | 45.6
002 | Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů | m2 | 2 | odstranění podkladu |  |  | 113 | 77.5
003 | Čerpání vody průměrného přítoku | h | 1 | do 500 l/min | 1 | výška do 10 m | 65.57 | 63.9
003 | Čerpání vody průměrného přítoku | h | 2 | přes 500 do 1000 l/min | 1 | výška do 10 m | 103.87 | 96.25
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3 | 1 | tl. do 10 cm | 1 | uložení do 50 m | 39.17 | 37.35
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3 | 1 | tl. do 10 cm | 2 | uložení přes 50 do 100 m | 41.63 | 36.3
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3 | 2 | tl. přes 10 do 20 cm | 1 | uložení do 50 m | 41.99 | 35.4
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3 | 2 | tl. přes 10 do 20 cm | 2 | uložení přes 50 do 100 m | 43.75 | 36.95
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3 | 2 | tl. přes 10 do 20 cm | 3 | uložení přes 100 do 250 m | 61.9 | 60
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3 | 3 | tl. přes 20 cm | 1 | uložení do 50 m | 40.11 | 38.9
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3 | 3 | tl. přes 20 cm | 2 | uložení přes 50 do 100 m | 52.75 | 51.5
004 | Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložiště | m3 | 3 | tl. přes 20 cm | 4 | uložení přes 250 m | 110.06 | 96.37
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 1 | pro silnice | 1 | v hornině tř. 1 a 2 | 95.36 | 80
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 1 | pro silnice | 2 | v hornině tř. 3 | 99.32 | 83.8
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 1 | pro silnice | 3 | v hornině tř. 4 | 157.67 | 107.65
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 1 | pro silnice | 4 | v hornině tř. 5 | 318.38 | 229
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 5 | v zemnících | 1 | v hornině tř. 1 a 2 | 55.88 | 63
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 5 | v zemnících | 2 | v hornině tř. 3 | 84.69 | 75
005 | Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozením | m3 | 5 | v zemnících | 3 | v hornině tř. 4 | 118.37 | 113.5
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 1 | do 10 m3 | 2 | hornina tř. 3 | 385.22 | 330.8
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 2 | přes 10 do 100 m3 | 2 | hornina tř. 3 | 358.49 | 326.72
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 2 | přes 10 do 100 m3 | 3 | hornina tř. 4 | 461.87 | 345
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 3 | přes 100 do 1000 m3 | 1 | hornina tř. 1 a 2 | 103.92 | 78
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 3 | přes 100 do 1000 m3 | 2 | hornina tř. 3 | 204.14 | 156.4
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 3 | přes 100 do 1000 m3 | 3 | hornina tř. 4 | 285.63 | 258
006 | Vykopávky zářezů pro podzemní vedení | m3 | 4 | přes 1000 m3 | 2 | hornina tř. 3 | 94.57 | 110
007 | Vykopávky koryt i pod vodou, s urovnáním dna a svahů, s přehozením nebo naložením | m3 | 1 | na suchu do 1000 m3 | 2 | hornina tř. 3 | 142.56 | 136
007 | Vykopávky koryt i pod vodou, s urovnáním dna a svahů, s přehozením nebo naložením | m3 | 2 | pod vodou do 1000 m3 | 2 | hornina tř. 3 | 166.67 | 168
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 1 | nezapažené, ručně | 2 | hornina tř. 3 | 655.57 | 635
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 1 | nezapažené, ručně | 3 | hornina tř. 4 | 830.37 | 860.38
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 2 | nezapažené, strojně | 1 | hornina tř. 1 a 2 | 134.22 | 128
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 2 | nezapažené, strojně | 2 | hornina tř. 3 | 238.38 | 201
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 2 | nezapažené, strojně | 3 | hornina tř. 4 | 277.25 | 215
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 2 | nezapažené, strojně | 4 | hornina tř. 5 | 640.59 | 386.5
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 4 | zapažené, strojně | 2 | hornina tř. 3 | 250.89 | 210.6
008 | Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopku | m3 | 4 | zapažené, strojně | 3 | hornina tř. 4 | 478.17 | 437.28
009 | Protlačování potrubí, kabelů včetně chráničky, s odstraněním zeminy | m | 1 | DN do 150 mm | 2 | v hornině tř. 3 | 1110.33 | 1035
013 | Roubení vykopávek, zřízení včetně odstranění; pažení | m2 | 1 | příložné | 1 | ze dřeva | 138.54 | 118.64
014 | Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdnění | m3 | 2 | těžebními stroji | 1 | hloubka do 4 m | 93.85 | 75
014 | Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdnění | m3 | 2 | těžebními stroji | 2 | hloubka přes 4 do 6 m | 172.26 | 171.34
014 | Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdnění | m3 | 3 | transportéry | 1 | hloubka do 4 m | 111.56 | 117
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 1 | do 50 m | 41.22 | 42.5
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 2 | přes 50 do 1000 m | 59.42 | 55
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 3 | přes 1000 do 3000 m | 89.24 | 86
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 4 | přes 3000 do 6000 m | 154.7 | 140.75
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 5 | přes 6000 do 10000 m | 187.58 | 180
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 2 | silnič. dopr. prostředky | 6 | přes 10000 m | 193.2 | 188
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 4 | těžebními stroji | 1 | do 50 m | 63.78 | 42
015 | Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyložení | m3 | 4 | těžebními stroji | 2 | přes 50 do 1000 m | 73.39 | 74
017 | Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku | m3 | 1 | ručně | 1 | do 10 m3 | 301.8 | 278.61
017 | Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku | m3 | 1 | ručně | 2 | přes 10 do 100 m3 | 267.53 | 175
017 | Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku | m3 | 2 | nakladači | 2 | přes 10 do 100 m3 | 126.28 | 118.15
017 | Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředku | m3 | 2 | nakladači | 3 | přes 100 m3 | 49.7 | 50
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 1 | násyp | 2 | přes 10 do 100 m3 | 42.62 | 39.95
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 1 | násyp | 3 | přes 100 m3 | 67.2 | 70
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 2 | zásyp | 2 | přes 10 do 100 m3 | 89.08 | 79.65
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 2 | zásyp | 3 | přes 100 m3 | 104.69 | 95
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 3 | obsyp | 2 | přes 10 do 100 m3 | 271.4 | 273.2
018 | Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiál | m3 | 3 | obsyp | 3 | přes 100 m3 | 218.14 | 188.48
019 | Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku | m2 | 1 | tl. do 10 cm | 1 | v rovině | 30.86 | 25.54
019 | Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku | m2 | 1 | tl. do 10 cm | 2 | ve svahu | 36.24 | 31.1
019 | Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku | m2 | 2 | tl. přes 10 do 20 cm | 1 | v rovině | 37.12 | 37.9
019 | Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku | m2 | 2 | tl. přes 10 do 20 cm | 2 | ve svahu | 49.87 | 49
019 | Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníku | m2 | 3 | tl. přes 20 do 40 cm | 1 | v rovině | 49.91 | 40.15
020 | Sanační a podkladní vrstvy | m2 | 1 | z hrubého kameniva |  |  | 234.9 | 196.9
020 | Sanační a podkladní vrstvy | m2 | 2 | ze štěrkopísku |  |  | 189.67 | 162
023 | Vrty pro injektáž nebo pilotáž, bez výplně a výztuže, průměru | m | 1 | do 200 mm | 2 | v hornině tř. II. | 898 | 875
023 | Vrty pro injektáž nebo pilotáž, bez výplně a výztuže, průměru | m | 3 | přes 400 do 1000 mm | 2 | v hornině tř. II. | 1052.5 | 1010
024 | Základy, podklady z kameniva apod., se zhutněním a urovnáním povrchu | m3 | 1 | ze štěrkopísku |  |  | 779.6 | 800
024 | Základy, podklady z kameniva apod., se zhutněním a urovnáním povrchu | m3 | 2 | z kameniva drceného |  |  | 854.57 | 859
026 | Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 1 | pásy | 1 | C 8/10 | 2604.16 | 2630
026 | Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 1 | pásy | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 2447.15 | 2431
026 | Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 1 | pásy | 3 | C 25/30 a vyšší | 2856.94 | 2800
026 | Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 2 | patky | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 2643.78 | 2570
026 | Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 2 | patky | 3 | C 25/30 a vyšší | 2991.4 | 2820
026 | Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 3 | desky | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 2422.62 | 2432.8
026 | Základové desky, pásy, patky, z betonu prostého a prokládaného nebo železobetonu | m3 | 3 | desky | 3 | C 25/30 a vyšší | 2955.38 | 3080
027 | Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | pásů | 1 | ze dřeva | 393.8 | 350
027 | Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | pásů | 2 | z dřevěných dílců | 423.94 | 440.5
027 | Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | pásů | 3 | z kovových dílců | 396.25 | 375.5
027 | Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 2 | patek | 1 | ze dřeva | 396.86 | 352
027 | Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 2 | patek | 2 | z dřevěných dílců | 472.98 | 408.71
027 | Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 2 | patek | 3 | z kovových dílců | 374.48 | 345.38
027 | Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 3 | desek | 2 | z dřevěných dílců | 395.4 | 400
027 | Základové desky, pásy, patky, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 3 | desek | 3 | z kovových dílců | 394.29 | 420
028 | Základové desky, pásy, patky, výztuž z betonářské oceli | t | 1 | pásů | 1 | z oceli betonářské | 27013.72 | 25800
028 | Základové desky, pásy, patky, výztuž z betonářské oceli | t | 1 | pásů | 2 | ze svařovaných sítí | 26158.63 | 24450
028 | Základové desky, pásy, patky, výztuž z betonářské oceli | t | 2 | patek | 1 | z oceli betonářské | 27480.13 | 25820
028 | Základové desky, pásy, patky, výztuž z betonářské oceli | t | 3 | desek | 1 | z oceli betonářské | 27758.9 | 26900
028 | Základové desky, pásy, patky, výztuž z betonářské oceli | t | 3 | desek | 2 | ze svařovaných sítí | 22045.05 | 23700
029 | Injektování nízkotlaké a vysokotlaké vč. očištění povrchu a spár, dodání trubek a inj. hmoty | m3 | 1 | vysokotlaké | 1 | směsí cementovou | 10464.33 | 9328
029 | Injektování nízkotlaké a vysokotlaké vč. očištění povrchu a spár, dodání trubek a inj. hmoty | m3 | 2 | nízkotlaké | 1 | směsí cementovou | 8464.17 | 8420
031 | Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané, svislé konstrukce zděné | m3 | 2 | z cihel pálených |  |  | 3664.29 | 3670
031 | Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané, svislé konstrukce zděné | m3 | 4 | z bloků |  |  | 3307.98 | 3259
031 | Zdi pozemních staveb, zdi nosné, zděné a ukládané, svislé konstrukce zděné | m3 | 5 | z tvárnic |  |  | 3506.31 | 3570
032 | Zdi přehradní a opěrné, z betonu prostého, prokládaného a ze železobetonu | m3 | 2 | C 12/15 až C 20/25 |  |  | 2903.28 | 2640
032 | Zdi přehradní a opěrné, z betonu prostého, prokládaného a ze železobetonu | m3 | 3 | C 25/30 a vyšší |  |  | 3360.6 | 3345
033 | Zdi přehradní a opěrné, bednění přehrad, jezů, plavebních komor a opěrných zdí vč. odbednění | m2 | 3 | z kovových dílců |  |  | 694.67 | 772.5
034 | Zdi přehradní a opěrné, výztuž z betonářské oceli, výztuž přehrad, jezů, plavebních komor | t | 1 | z oceli betonářské |  |  | 24766.67 | 25000
036 | Mostní pilíře a opěry, beton monolitický, železový nebo předpjatý | m3 | 1 | pilíře | 3 | C 25/30 až C 35/45 | 4924.79 | 4510
036 | Mostní pilíře a opěry, beton monolitický, železový nebo předpjatý | m3 | 2 | opěry | 3 | C 25/30 až C 35/45 | 3690.27 | 3748
037 | Mostní pilíře a opěry, bednění včetně odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 2 | opěry | 2 | z dřevěných dílců | 710.39 | 731
038 | Mostní pilíře a opěry, výztuž z betonářské oceli nebo předpínací | t | 1 | pilíře | 1 | z oceli betonářské | 25868.62 | 25622.5
038 | Mostní pilíře a opěry, výztuž z betonářské oceli nebo předpínací | t | 2 | opěry | 1 | z oceli betonářské | 23138.94 | 23050
040 | Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček | m3 | 1 | prostý | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 2526.53 | 2615
040 | Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček | m3 | 1 | prostý | 3 | C 25/30 a vyšší | 3133.51 | 3110.53
040 | Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček | m3 | 2 | železový | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 2811.51 | 2750
040 | Zdi pozemních staveb, beton monolitický stěn a příček | m3 | 2 | železový | 3 | C 25/30 a vyšší | 3012.8 | 2980
041 | Zdi pozemních staveb, bednění stěn a příček vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | ze dřeva |  |  | 472.71 | 461
041 | Zdi pozemních staveb, bednění stěn a příček vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 2 | z dřevěných dílců |  |  | 514.1 | 490.5
041 | Zdi pozemních staveb, bednění stěn a příček vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 3 | z kovových dílců |  |  | 604.9 | 540
042 | Zdi pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli stěn a příček | t | 1 | z oceli betonářské |  |  | 27290.42 | 26060.5
042 | Zdi pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli stěn a příček | t | 2 | ze svařovaných sítí |  |  | 25763.06 | 26055
043 | Izolační ochranné přizdívky a stěny, zděné a ukládané | m2 | 1 | tl. do 100 mm |  |  | 529.63 | 490
043 | Izolační ochranné přizdívky a stěny, zděné a ukládané | m2 | 2 | tl. přes 100 do 150 mm |  |  | 700.09 | 678.5
045 | Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané | m2 | 1 | z cihel pálených | 2 | tl. přes 50 do 100 mm | 424.17 | 422.03
045 | Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané | m2 | 1 | z cihel pálených | 3 | tl. přes 100 mm | 639.22 | 610.05
045 | Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané | m2 | 2 | z příčkovek | 1 | tl. do 50 mm | 416 | 381.5
045 | Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané | m2 | 2 | z příčkovek | 2 | tl. přes 50 do 100 mm | 451.59 | 447
045 | Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané | m2 | 2 | z příčkovek | 3 | tl. přes 100 mm | 576.59 | 571.75
045 | Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané | m2 | 3 | z nepálených tvárnic | 2 | tl. přes 50 do 100 mm | 492.76 | 475
045 | Stěny a příčky, výplňové a oddělovací, zděné a ukládané | m2 | 3 | z nepálených tvárnic | 3 | tl. přes 100 mm | 671.92 | 647
049 | Různé kompletní konstrukce, betonové monolitické, nedělitelné, bednění, výztuž a beton | m3 | 5 | nádrže, jímky a septiky | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 7895.84 | 8320
049 | Různé kompletní konstrukce, betonové monolitické, nedělitelné, bednění, výztuž a beton | m3 | 5 | nádrže, jímky a septiky | 3 | C 25/30 a vyšší | 11145.58 | 8985
050 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, konstrukce plošné z prefabrikovaných dílců | m2 | 1 | železobetonových | 1 | tl. do 150 mm | 1189.19 | 1050
050 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, konstrukce plošné z prefabrikovaných dílců | m2 | 2 | z předpjatého betonu | 2 | tl. přes 150 mm | 1577.48 | 1645.45
050 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, konstrukce plošné z prefabrikovaných dílců | m2 | 3 | z keramických vložek kompletní | 2 | tl. přes 150 mm | 1223.19 | 1278
051 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, nosníky z prefabrikovaných dílců | m3 | 1 | železobetonových |  |  | 10281.45 | 10694.75
052 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, železobeton, bez výztuže a bednění | m3 | 1 | desek | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 2852.8 | 2740
052 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, železobeton, bez výztuže a bednění | m3 | 1 | desek | 3 | C 25/30 a vyšší | 2935.32 | 2945
053 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, bednění vč. odbednění, s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | desek | 1 | ze dřeva | 572.54 | 596
053 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, bednění vč. odbednění, s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | desek | 2 | z dřevěných dílců | 583.16 | 530
053 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, bednění vč. odbednění, s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | desek | 3 | z kovových dílců | 585.17 | 556.05
054 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli | t | 1 | desek | 1 | z oceli betonářské | 27711.11 | 26339
054 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli | t | 1 | desek | 2 | ze svařovaných sítí | 26978.41 | 26500
054 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb, výztuž z betonářské oceli | t | 2 | nosníků | 1 | z oceli betonářské | 28042.16 | 26500
056 | Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb, monolitické z betonu železového nebo předpj. | m3 | 1 | desky | 3 | C 25/30 až C 35/45 | 4358.85 | 4230
057 | Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb, bednění vč. odbednění s ohledem na obrátkovost | m2 | 1 | desek | 2 | z dřevěných dílců | 937.98 | 900
058 | Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb, výztuž z betonářské oceli nebo předpínací | t | 1 | desek | 1 | z oceli betonářské | 23278.06 | 23350
059 | Schodišťové konstrukce a rampy z prefabrikovaných dílců nebo monolitické | m3 | 2 | konstrukce monolitická | 4 | kompletní | 12478.78 | 12503
062 | Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě komunikací | m3 | 1 | ze štěrkopísku |  |  | 725.84 | 690
062 | Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě komunikací | m3 | 3 | z betonu |  |  | 2590.88 | 2529
063 | Zpevněné plochy inženýrských staveb kromě komunikací | m3 | 2 | zához z lomového kamene |  |  | 1396.17 | 1341
063 | Zpevněné plochy inženýrských staveb kromě komunikací | m3 | 3 | dlažba z lomového kamene |  |  | 1516.99 | 1217.91
064 | Kolejová lože, zřízení | m3 | 1 | z kameniva drceného |  |  | 1088.51 | 1120
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 2 | ze zeminy stabilizované cementem | 2 | typ silniční | 191.18 | 140
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 3 | ze štěrkopísku | 2 | typ silniční | 141.89 | 130
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 3 | ze štěrkopísku | 3 | typ pro pěší | 119.65 | 111
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 4 | z drceného kameniva | 2 | typ silniční | 144.85 | 139.04
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 4 | z drceného kameniva | 3 | typ pro pěší | 126.99 | 128.1
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 5 | z obalovaného kameniva | 2 | typ silniční | 318.16 | 313.55
067 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | m2 | 6 | z betonu prostého | 3 | typ pro pěší | 293.88 | 279.75
068 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné | m2 | 1 | z makadanu živičného | 2 | typ silniční | 187.95 | 182
068 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné | m2 | 2 | z koberce živičného | 2 | typ silniční | 210.86 | 230
068 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné | m2 | 3 | z koberce asfaltového | 2 | typ silniční | 253.29 | 246.03
068 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné | m2 | 4 | z betonu asfaltového | 2 | typ silniční | 260.04 | 244.5
068 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z kameniva nebo živičné | m2 | 5 | z litého asfaltu | 2 | typ silniční | 400.29 | 395
069 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, z betonu | m2 | 1 | monolitického nevyztuženého | 2 | typ silniční | 795 | 690
070 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné | m2 | 1 | z dlažebních kostek | 3 | do lože z kameniva | 1014.83 | 1059
070 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné | m2 | 2 | ze zámkové dlažby | 1 | do lože z písku | 447.47 | 475.8
070 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné | m2 | 2 | ze zámkové dlažby | 3 | do lože z kameniva | 419.92 | 420
070 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné | m2 | 3 | z betonových dlaždic | 1 | do lože z písku | 442.62 | 450
070 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch, dlážděné | m2 | 3 | z betonových dlaždic | 3 | do lože z kameniva | 475.97 | 480.5
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 1 | vápenné - ručně | 3 | štukový | 284.22 | 265
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 1 | povrch hrubý zatřený | 210.35 | 205
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 2 | povrch hladký | 251.78 | 244
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 3 | povrch štukový | 288.69 | 283.48
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 3 | cementové - ručně | 3 | povrch štukový | 305.43 | 308.3
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 5 | vápenocementové - strojně | 2 | povrch hladký | 230.46 | 220.5
071 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stropů - prováděné | m2 | 5 | vápenocementové - strojně | 3 | povrch štukový | 275.63 | 265
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 1 | vápenné - ručně | 3 | štukový | 236.91 | 220
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 1 | povrch hrubý zatřený | 179.5 | 183
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 2 | povrch hladký | 212.05 | 200
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 2 | vápenocementové - ručně | 3 | povrch štukový | 258.45 | 250
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 3 | cementové - ručně | 2 | povrch hladký | 229.36 | 221
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 5 | vápenocementové - strojně | 2 | povrch hladký | 223.02 | 220
072 | Úprava povrchů vnitřních, omítky stěn - prováděné | m2 | 5 | vápenocementové - strojně | 3 | povrch štukový | 245.45 | 240
073 | Úprava povrchů vnějších, omítky stěn | m2 | 2 | vápenocementové | 1 | průčelí jednoduché | 307.2 | 285.5
073 | Úprava povrchů vnějších, omítky stěn | m2 | 2 | vápenocementové | 2 | průčelí málo složité | 554.05 | 572.2
073 | Úprava povrchů vnějších, omítky stěn | m2 | 3 | cementové | 1 | průčelí jednoduché | 398.21 | 330
073 | Úprava povrchů vnějších, omítky stěn | m2 | 5 | šlechtěné umělé | 1 | průčelí jednoduché | 440.41 | 384
073 | Úprava povrchů vnějších, omítky stěn | m2 | 6 | z plastických maltovin | 1 | průčelí jednoduché | 342.44 | 284.35
074 | Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu | m3 | 1 | prostého | 1 | C 8/10 | 2786.36 | 2750
074 | Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu | m3 | 1 | prostého | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 2976.38 | 2890
074 | Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu | m3 | 1 | prostého | 3 | C 25/30 a vyšší | 3064 | 3134
074 | Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu | m3 | 2 | železového | 2 | C 12/15 až C 20/25 | 2819.6 | 2805.5
074 | Podlahy a podlahové konstrukce, mazaniny betonové monolitické, bez výztuže z betonu | m3 | 2 | železového | 3 | C 25/30 a vyšší | 2905.97 | 2875
075 | Podlahy a podlahové konstrukce, násypy a podklady | m3 | 1 | z kameniva |  |  | 847.97 | 792.5
075 | Podlahy a podlahové konstrukce, násypy a podklady | m3 | 3 | ze štěrkopísku |  |  | 838.47 | 835
076 | Podlahy a podlahové konstrukce, potěry | m2 | 1 | z malty cementové |  |  | 274.54 | 250
076 | Podlahy a podlahové konstrukce, potěry | m2 | 2 | z malty plastické |  |  | 392.76 | 374
077 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu | m2 | 1 | vodorovné | 1 | z asfaltového pásu | 200.49 | 180
077 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu | m2 | 1 | vodorovné | 3 | z fólie termoplastické | 286.51 | 261
077 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu | m2 | 1 | vodorovné | 4 | nátěrem nebo nástřikem | 241.3 | 197.8
077 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu | m2 | 2 | svislé | 1 | z asfaltového pásu | 221.62 | 219
078 | Povlakové krytiny | m2 | 1 | sklon do 10 st. | 1 | z přitaveného asfaltového pásu | 257.12 | 230
078 | Povlakové krytiny | m2 | 1 | sklon do 10 st. | 3 | z fólie z termoplastu | 396.03 | 388.5
079 | Izolace tepelné | m2 | 1 | stropů | 2 | z minerálních vláken | 298.38 | 239
079 | Izolace tepelné | m2 | 2 | podlah | 1 | z plastů | 172.76 | 157.5
079 | Izolace tepelné | m2 | 3 | stěn | 2 | z minerálních vláken | 407.43 | 314
079 | Izolace tepelné | m2 | 4 | střech | 1 | z plastů | 346.44 | 310.5
079 | Izolace tepelné | m2 | 4 | střech | 2 | z minerálních vláken | 325.88 | 290
079 | Izolace tepelné | m2 | 5 | potrubí | 2 | z minerálních vláken | 309.38 | 262
080 | Kanalizace, potrubí, kanalizace vnitřní, bez tvarovek | m | 3 | z plastických hmot | 1 | DN do 50 mm | 260.71 | 269.89
080 | Kanalizace, potrubí, kanalizace vnitřní, bez tvarovek | m | 3 | z plastických hmot | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 362.08 | 349
080 | Kanalizace, potrubí, kanalizace vnitřní, bez tvarovek | m | 3 | z plastických hmot | 3 | DN přes 100 do 250 mm | 481.6 | 449
081 | Kanalizace, příslušenství, kanalizace vnitřní | ks | 5 | ventilační hlavice | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 599.79 | 583
082 | Vodovod, potrubí, vodovod vnitřní, bez tvarovek | m | 1 | ocel pozinkovaná | 2 | DN přes 25 do 50 mm | 330.74 | 313.05
082 | Vodovod, potrubí, vodovod vnitřní, bez tvarovek | m | 3 | plastická hmota | 1 | DN do 25 mm | 237.9 | 225
082 | Vodovod, potrubí, vodovod vnitřní, bez tvarovek | m | 3 | plastická hmota | 2 | DN přes 25 do 50 mm | 311.89 | 291.83
083 | Vodovod, příslušenství, vodovod vnitřní, závitová tvarovka | ks | 1 | nástěnka | 2 | závit G 1/2 | 127.74 | 127
084 | Plynovod, potrubí, plynovod vnitřní, bez tvarovek | m | 1 | ocel černá | 1 | DN do 25 mm | 330.48 | 321
084 | Plynovod, potrubí, plynovod vnitřní, bez tvarovek | m | 1 | ocel černá | 2 | DN přes 25 do 50 mm | 386.6 | 374.33
086 | Zařizovací předměty se zápachovou uzávěrkou bez výtokových armatur | soubor | 1 | klozet se splachováním | 1 | z diturvitu | 4746.73 | 4645
087 | Ústřední vytápění, kotelny, kotle litinové a ocelové | ks | 2 | výkon přes 20 do 50 kW | 1 | palivo plynné | 61257.15 | 58217
088 | Ústřední vytápění, rozvodné potrubí, bez tvarovek | m | 1 | oce závitová | 1 | DN do 25 mm | 298.64 | 272.29
088 | Ústřední vytápění, rozvodné potrubí, bez tvarovek | m | 3 | měď | 1 | DN do 25 mm | 295.17 | 321
090 | Ústřední vytápění, otopná tělesa, včetně montáže, bez regulační armatury | kW | 3 | deskové ocelové | 2 | výkon přes 0,6 kW do 1,5 kW | 3050.12 | 2924.25
091 | Vedení dálková a přípojná, vedení elektro vzdušné, silnoproud | ks | 1 | sloupy a stožáry bez výstroje | 2 | vedení vysokého napětí | 91577.08 | 90194.1
091 | Vedení dálková a přípojná, vedení elektro vzdušné, silnoproud | km | 4 | vodiče | 1 | vedení nízkého napětí | 82220.15 | 83000
092 | Elektrozařízení, hrubá montáž, pro slaboproud i silnoproud | m | 1 | z trubek bez krabic |  |  | 62.34 | 47
092 | Elektrozařízení, hrubá montáž, pro slaboproud i silnoproud | m | 3 | z lišt |  |  | 99.75 | 72.28
093 | Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče měděné | m | 1 | jednožilové | 2 | přes 4 do 20 mm2 | 49.42 | 49
093 | Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče měděné | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 1 | do 4 mm2 | 44.15 | 39.25
093 | Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče měděné | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 3 | přes 20 do 100 mm2 | 203.35 | 161.6
094 | Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové | m | 1 | jednožilové | 3 | přes 20 do 100 mm2 | 168.48 | 179
094 | Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové | m | 1 | jednožilové | 4 | přes 100 do 200 mm2 | 526.66 | 401.11
094 | Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 1 | do 4 mm2 | 53.58 | 55.4
094 | Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 2 | přes 4 do 20 mm2 | 89.95 | 87.2
094 | Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 3 | přes 20 do 100 mm2 | 183.16 | 185.25
094 | Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 4 | přes 100 do 200 mm2 | 297.8 | 266.74
094 | Elektrozařízení, rozvod vodičů nebo vedení dálková a přípojná elektro podzemní, vodiče hliníkové | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 5 | přes 200 mm2 | 337.92 | 303.61
095 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, mimo osvětlení | ks | 1 | spínače | 1 | do 16 A | 162.43 | 155.12
095 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, mimo osvětlení | ks | 3 | jističe | 1 | do 16 A | 218.19 | 156.65
095 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, mimo osvětlení | ks | 5 | zásuvky | 1 | do 16 A | 215.1 | 185.31
096 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, osvětlení | ks | 2 | zářivková | 1 | 1 zdroj | 1312.79 | 1049.17
096 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, osvětlení | ks | 2 | zářivková | 2 | 2 zdroje | 1283.13 | 1111.7
096 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, osvětlení | ks | 2 | zářivková | 4 | 4 zdroje | 2474.72 | 1476.75
096 | Elektrozařízení, kompletace silových zařízení, osvětlení | ks | 3 | výbojková | 1 | 1 zdroj | 4989.1 | 4885
097 | Elektrozařízení, rozvod vodičů, kabely sdělovací, slaboproud | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 1 | do 4 mm2 | 32.44 | 27.95
097 | Elektrozařízení, rozvod vodičů, kabely sdělovací, slaboproud | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 2 | přes 4 do 20 mm2 | 42.61 | 34.03
097 | Elektrozařízení, rozvod vodičů, kabely sdělovací, slaboproud | m | 2 | dvou a vícežilové (kabely) | 3 | přes 20 do 60 mm2 | 152.29 | 160.25
099 | Konstrukce tesařské, zastřešení, bez střešního pláště; na 1 m2 půdorysné plochy | m2 | 1 | konstrukce vázaná | 1 | pro střechy sedlové | 1067.87 | 953
100 | Konstrukce tesařské, stropy a stropní konstrukce | m2 | 1 | záklop |  |  | 312.71 | 244.63
101 | Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce | m2 | 1 | příčky jednoduše opláštěné | 1 | tl. do 80 mm | 604.43 | 619
101 | Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce | m2 | 1 | příčky jednoduše opláštěné | 2 | tl. přes 80 do 125 mm | 683.81 | 674
101 | Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce | m2 | 2 | příčky dvojitě opláštěné | 3 | tl. přes 125 do 160 mm | 874.5 | 827.5
101 | Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce | m2 | 6 | podhledy s nosnou konstrukcí | 1 | tl. do 80 mm | 563.91 | 533
101 | Konstrukce montované z desek sádrokartonových, včetně nosné konstrukce | m2 | 6 | podhledy s nosnou konstrukcí | 2 | tl. přes 80 do 125 mm | 692.82 | 665
102 | Konstrukce klempířské | m | 2 | žlaby | 1 | z plechu pozinkovaného | 286.73 | 284
102 | Konstrukce klempířské | m | 2 | žlaby | 5 | z plechu titanzinkového | 523.54 | 521
102 | Konstrukce klempířské | m2 | 3 | oplechování | 1 | z plechu pozinkovaného | 407.64 | 337.5
102 | Konstrukce klempířské | m2 | 3 | oplechování | 5 | z plechu titanzinkového | 667.6 | 689.5
103 | Krytina tvrdá, střechy, zastřešení šikmých střech včetně hřebenů a nároží | m2 | 1 | keramická (pálená) | 1 | sklonu do 45 st. | 705.1 | 645
103 | Krytina tvrdá, střechy, zastřešení šikmých střech včetně hřebenů a nároží | m2 | 2 | betonová | 1 | sklonu do 45 st. | 622.85 | 525.49
106 | Konstrukce truhlářské, výplně otvorů, okna a balkonové dveře kompletizované, bez parapetu | ks | 2 | s dvojsklem | 3 | plocha přes 1,0 do 2,0 m2 | 7128.86 | 6271
109 | Konstrukce zámečnické | kg | 7 | ostatní konstrukce | 1 | z oceli | 83.77 | 66.2
110 | Ocelové konstrukce nosné | t | 1 | pro průmysl a skladování | 1 | šroubovaná | 54315.13 | 52050
110 | Ocelové konstrukce nosné | t | 1 | pro průmysl a skladování | 2 | svařovaná | 63064.22 | 49750
114 | Technologická zařízení, vzduchotechnika, potrubí, se závěsy a přírubami s těsněním | m | 4 | kruhový - SPIRO | 1 | do obvodu 500 (průměru 160) mm | 325.79 | 343
114 | Technologická zařízení, vzduchotechnika, potrubí, se závěsy a přírubami s těsněním | m | 4 | kruhový - SPIRO | 2 | přes 500 (160) do 1000 (320) mm | 438.72 | 460
115 | Podlahy z dlaždic, nášlapné plochy | m2 | 4 | keramické | 1 | kladené do malty | 719.56 | 665
115 | Podlahy z dlaždic, nášlapné plochy | m2 | 4 | keramické | 2 | kladené do tmelu | 661.21 | 665
118 | Podlahy povlakové | m2 | 2 | plastové | 1 | z pásů | 428.46 | 392
118 | Podlahy povlakové | m2 | 5 | linoleum | 1 | z pásů | 486.57 | 472.5
120 | Dokončovací práce, obklady stěn vnitřních nebo vnějších | m2 | 3 | keramické | 2 | kladené do tmele | 656.54 | 657.85
120 | Dokončovací práce, obklady stěn vnitřních nebo vnějších | m2 | 4 | porovinové | 2 | kladené do tmele | 632.45 | 645
121 | Dokončovací práce, nátěry | m2 | 1 | nátěry | 2 | syntetické | 153.83 | 151
122 | Dokončovací práce, malby povrchů | m2 | 3 | disperzní |  |  | 54.57 | 35
122 | Dokončovací práce, malby povrchů | m2 | 4 | z malířských směsí |  |  | 35.66 | 35
124 | Potrubí z trub betonových, železobetonových nebo předpjatých v otevřeném výkopu | m | 1 | betonových | 1 | DN do 400 mm | 1571.83 | 1808
124 | Potrubí z trub betonových, železobetonových nebo předpjatých v otevřeném výkopu | m | 1 | betonových | 2 | DN přes 400 do 600 mm | 4305.45 | 3928.5
125 | Potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | DN do 150 mm |  |  | 695.55 | 600.5
125 | Potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 2 | DN přes 150 do 250 mm |  |  | 1158.07 | 1130
125 | Potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | DN přes 250 do 500 mm |  |  | 2223.52 | 2151
126 | Potrubí z trub litinových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | tlakových hrdlových | 1 | DN do 150 mm | 1771.86 | 1440
126 | Potrubí z trub litinových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | tlakových hrdlových | 2 | DN přes 150 do 250 mm | 2615.6 | 2387.5
127 | Potrubí z trub ocelových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | hladkých svařovaných | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 1180.12 | 1190
127 | Potrubí z trub ocelových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | hladkých svařovaných | 3 | DN přes 100 do 250 mm | 2781.17 | 2331.5
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | tlakových z PVC | 3 | DN přes 100 do 200 mm | 400.59 | 335.6
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 1 | tlakových z PVC | 4 | DN přes 200 do 300 mm | 1083.5 | 1098
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 2 | tlakových z rozvinutého PE | 1 | DN do 50 mm | 74.28 | 68.35
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 2 | tlakových z rozvinutého PE | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 181.29 | 184.05
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 1 | DN do 50 mm | 86.82 | 85.5
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 258.15 | 247
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 3 | DN přes 100 do 200 mm | 532.32 | 485
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 5 | beztlakých z PVC | 3 | DN přes 100 do 200 mm | 407.7 | 368
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 5 | beztlakých z PVC | 4 | DN přes 200 do 300 mm | 718.62 | 700.5
128 | Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 5 | beztlakých z PVC | 5 | DN přes 300 mm | 1190.36 | 1215
129 | Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 331.43 | 360
129 | Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek | m | 3 | tlakových z lineárního PE | 3 | DN přes 100 do 200 mm | 806 | 732.5
130 | Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení, vodovodní armatury na trubním vedení | ks | 1 | šoupátka | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 6060.26 | 5900
130 | Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení, vodovodní armatury na trubním vedení | ks | 7 | hydranty | 2 | DN přes 50 do 100 mm | 13248.48 | 12610
131 | Šachty armaturní na vodovodní síti; šachty kanalizační | ks | 5 | kanalizační z prostého betonu | 1 | do DN 300 mm | 17344.53 | 17598.12
131 | Šachty armaturní na vodovodní síti; šachty kanalizační | ks | 5 | kanalizační z prostého betonu | 2 | přes DN 300 do DN 500 mm | 19682.42 | 20319
131 | Šachty armaturní na vodovodní síti; šachty kanalizační | ks | 6 | kanalizační ze železobetonu | 1 | do DN 300 mm | 18657.2 | 18011.3
132 | Záchytné bezpečnostní zařízení, svodidla | m | 2 | ocelová pokovená | 1 | sloupky zaberaněné | 1683.29 | 1559.5
133 | Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové | m | 1 | silniční obruby z kostek v 1 řadě | 3 | lože z betonu prostého s boční opěrou | 246.83 | 248
133 | Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové | m | 3 | chodníkový obrubník kamenný | 3 | lože z betonu prostého s boční opěrou | 1533.5 | 1472.5
133 | Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové | m | 4 | chodníkový obrubník betonový | 2 | lože z betonu prostého | 316.15 | 300
133 | Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové | m | 4 | chodníkový obrubník betonový | 3 | lože z betonu prostého s boční opěrou | 325.87 | 322
134 | Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc | m2 | 1 | lehké řadové | 2 | z trubek | 113.42 | 110
134 | Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc | m2 | 1 | lehké řadové | 3 | z lešenářských soustav | 109.82 | 110
134 | Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc | m2 | 5 | lehké pomocné | 2 | z trubek | 104.34 | 105
136 | Bourání konstrukcí | m3 | 1 | základů | 3 | z betonu | 2121.88 | 2100
136 | Bourání konstrukcí | m3 | 1 | základů | 4 | z železobetonu | 2804.65 | 2335
136 | Bourání konstrukcí | m3 | 2 | zdiva | 2 | z cihel | 594.72 | 584.1
136 | Bourání konstrukcí | m3 | 3 | příček | 2 | z cihel | 651.87 | 682.49
136 | Bourání konstrukcí | m3 | 5 | podkladů a mazanin | 3 | z betonu | 1601.3 | 1744.2
137 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, vysekání kapes, rýh nebo výklenků | m3 | 2 | ve zdivu | 2 | z cihel | 1301.73 | 1199
138 | Přesun hmot | t | 1 | pro práce PSV | 1 | v budovách a halách | 282.39 | 216
138 | Přesun hmot | t | 2 | pro práce HSV | 1 | v budovách a halách | 922.57 | 845
139 | Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu | m2 | 3 | polystyren tl. přes 80 do 120 mm | 1 | tenkovrstvá probarvená ve hmotě | 921.95 | 869
139 | Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu | m2 | 4 | polystyren tl. přes 120 mm | 1 | tenkovrstvá probarvená ve hmotě | 900.43 | 906.62
139 | Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu | m2 | 7 | minerální vlákno tl. přes 80 do 120 mm | 1 | tenkovrstvá probarvená ve hmotě | 1023.31 | 986
200 | Hodinová sazba za práce HSV | h | 1 | zedník |  |  | 243.91 | 240
200 | Hodinová sazba za práce HSV | h | 2 | betonář |  |  | 258.14 | 280
200 | Hodinová sazba za práce HSV | h | 4 | kopáč |  |  | 223.57 | 215
200 | Hodinová sazba za práce HSV | h | 6 | obsluha stavebních strojů |  |  | 337.16 | 246.47
201 | Hodinová sazba za práce PSV | h | 1 | izolatér |  |  | 273.57 | 265
201 | Hodinová sazba za práce PSV | h | 2 | instalatér - topenář |  |  | 292.62 | 260
201 | Hodinová sazba za práce PSV | h | 3 | tesař - truhlář |  |  | 283.26 | 277.5
201 | Hodinová sazba za práce PSV | h | 5 | obkladač - podlahář |  |  | 245.14 | 230
201 | Hodinová sazba za práce PSV | h | 6 | zámečník |  |  | 285.59 | 265
202 | Hodinová sazba za práce stavebně - montážní | h | 1 | montér ocelových konstr. |  |  | 419.33 | 350
202 | Hodinová sazba za práce stavebně - montážní | h | 2 | montér elektroinstalací |  |  | 340.96 | 296
202 | Hodinová sazba za práce stavebně - montážní | h | 3 | montér vzduchotechniky |  |  | 278.97 | 256
202 | Hodinová sazba za práce stavebně - montážní | h | 4 | montér externích potrubí |  |  | 338.88 | 285